HIT-Plausibilitätsprüfungen - Aposteriori, für ausgewählte Meldeentitäten
	PlausiNr	Meldu	Feld	Art	Schwer	Medium	Prüfung	Einführun
	Fehlertext	Beschreibun
	1400	BSETERG	*	5	0	O;B	07.12.2
	Keine Daten zur Probe vorhanden.	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1401	BSETERG	*	5	1	O;B	07.12.2
	SLK-Daten fehlen, Ablauffehler	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1402	BSETERG	*	5	0	O;B	25.02.2
	Schlacht-Test-Kopplung angenommen	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1403	BSETERG	*	5	1	O;B	07.12.2
	PLA-Daten fehlen, Ablauffehler	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1404	BSETERG	*	5	1	O;B	07.12.2
	MDA-Daten fehlen, Ablauffehler	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1405	BSETERG	*         	5	0	O;B	25.02.2
	Labordaten zur Probe erhalten, aber noch nicht vollständig, regulärer Ablauf	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1406	BSETERG	*	5	2	O;B	07.12.2
	Unzulässige Wiederholung	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1407	BSETERG	*	5	2	O;B	07.12.2
	Daten fehlen, Widerholung nötig, regulärer Ablauf	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1408	BSETERG	*	5	1	O;B	07.12.2
	2.Messung fehlt, Ablauffehler	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1409	BSETERG	*	5	1	O;B	07.12.2
	2.MDA-Daten fehlen, Ablauffehler	Main-Condition - Hauptteil von Aposti, teste auf Vollständigkeit und Ablauf
	1410	BSETERG	*	5	0	O;B	Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei, Befund NEGATIV	07.12.2
	Alle Daten zum Test vorhanden, NEGATIV	Result - Ende von Aposti, Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei
	1411	BSETERG	*	5	3	O;B	Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei, Befund POSITIV	07.12.2
	Alle Daten zum Test vorhanden, POSITIV	Result - Ende von Aposti, Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei
	1412	BSETERG	*	5	0	O;B	Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei, nach Wiederholung NEGATIV	07.12.2
	Alle Daten mit Wiederholung vorhanden, NEGATIV	Result - Ende von Aposti, Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei
	1413	BSETERG	*	5	3	O;B	Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei, nach Wiederholung GRENZWERTIG	16.12.2
	Alle Daten mit Wiederholung vorhanden, GRENZWERTIG.	Result - Ende von Aposti, Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei
	1414	BSETERG	*	5	3	O;B	Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei, nach Wiederholung POSITIV	16.12.2
	Alle Daten mit Wiederholung vorhanden, POSITIV.	Result - Ende von Aposti, Laborbefund vollständig und wiederspruchsfrei
	1415	BSETERG	*	5	0	O;B	neue Plausi, im Fax-Programm nachtragen, individuell reagieren	05.02.2
	Es gibt neue Erfolgsmeldung für die noch kein Text im Fax existiert, keine Aktion 	der neue Plausinr und der neue echte Text wird i.d.R. von der Abfrage geliefert
	1416	BSETERG	*	5	1	O;B	neue Plausi, im Fax-Programm nachtragen, individuell reagieren	05.02.2
	Es gibt einen neuen Hinweis für den noch kein Text im Fax existiert, keine Aktion 	der neue Plausinr und der neue echte Text wird i.d.R. von der Abfrage geliefert
	1417	BSETERG	*	5	2	O;B	neue Plausi, im Fax-Programm nachtragen, individuell reagieren	05.02.2
	Es gibt eine neue Warnmeldung für den noch kein Text im Fax existiert, bitte LGL 	der neue Plausinr und der neue echte Text wird i.d.R. von der Abfrage geliefert
	1418	BSETERG	*	5	3	O;B	neue Plausi, im Fax-Programm nachtragen, individuell reagieren	05.02.2
	Es gibt eine neue Fehlermeldung für den noch kein Text im Fax existiert, bitte LGL 	der neue Plausinr und der neue echte Text wird i.d.R. von der Abfrage geliefert
	1419	BSETERG	*	5	4	O;B	neue Plausi, im Fax-Programm nachtragen, individuell reagieren	05.02.2
	Es gibt eine neuen schweren Fehler für den noch kein Text im Fax existiert, bitte LGL 	der neue Plausinr und der neue echte Text wird i.d.R. von der Abfrage geliefert
	1420	BSETERG	*	5	0	O;B	Nach Prüfung manuell freigegeben und  NEGATIV gesetzt	07.12.2
	Manuell geprüft und freigegeben und  NEGATIV gesetzt.	Result - Nachbearbeitet
	1421	BSETERG	*	5	3	O;B	Nach Prüfung manuell gesperrt und  NV gesetzt	07.12.2
	Manuell geprüft und Ergebnis vorläufig gesperrt und NV gesetzt.	Result - Nachbearbeitet
	1422	BSETERG	*	5	1	O;B	Nachuntersuchung Befund NEGATIV	28.12.2
	Nachuntersuchung ergibt negativen Befund (Vorgehen noch nicht exakt definiert).	Result - Nachuntersuchung
	1423	BSETERG	*	5	4	O;B	Nachuntersuchung Befund POSITIV	28.12.2
	Nachuntersuchung ergibt positiven Befund (Vorgehen noch nicht exakt definiert).	Result - Nachuntersuchung
Dienstag, 15. April 2003	Seite 1 von 3

	PlausiNr	Meldu	Feld	Art	Schwer	Medium	Prüfung	Einführun
	Fehlertext	Beschreibun
	1424	BSETERG	*	5	2	O;B	Nachuntersuchung ungeignet	07.03.2
	Nachuntersuchung ergibt Probe ungeeignet.	Result - Nachuntersuchung
	1450	BSETERG	*	5	2	O;B	jede Methode ausser 1 und 6	07.12.2
	Methode nicht unterstützt.	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1451	BSETERG	*	5	2	O;B	wenn Methoden in PID gemischt	07.12.2
	Unzulässiger Wechsel der Methode .	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1452	BSETERG	*	5	2	O;B	2.Messung auf der selben Platte bei BIORAD	07.12.2
	Unzulässiger Doppelansatz bei BIORAD.	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1453	BSETERG	*	5	2	O;B	mehr als 2 Messungen/Messpaare, invalide Platten ignorieren, od. Problem mit Lfdnr	07.12.2
	Zuviele Messungen, oder Lfd. Nr. Messung falsch.	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1454	BSETERG	*	5	2	O;B	mehr als einen BSETEST zur PID	07.12.2
	Mehr als ein Befund vom Labor vorhanden.	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1455	BSETERG	*	5	1	O;B	Laborergebnis -ungeeignet- und richtigerweise keine anderen Daten	07.12.2
	Probe ungeeignet, korrekt nur SLK und TEST geliefert.	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1456	BSETERG	*	5	2	O;B	07.12.2
	2.Messung bei BIORAD obwohl 1. nicht grenzwertig	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1457	BSETERG	*	5	2	O;B	07.12.2
	2.Messung bei ENFER obwohl 1. nicht pos/neg.	Pre-Condition - teste am Anfang von Aposti
	1458	BSETERG	*         	5	2	O;B	prüfe MDA Eingang gegen PLA Messzeit	28.12.2
	BIORAD - Messungzeitpunkt der 1.Platte und Eingang der Messdaten passen nicht 	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1459	BSETERG	*         	5	2	O;B	prüfe PLA Messzeit gegen 2.Platte	28.12.2
	BIORAD - Messungzeitpunkt der 1.Platte und der 2.Platte passen nicht zusammen.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1461	BSETERG	*	5	2	O;B	prüfe MDA gegen TEST, müsste 1 NEGATIV sein	07.12.2
	BIORAD - Messung ohne Wiederholung und Laborbefund stimmen nicht überein	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1462	BSETERG	*	5	2	O;B	prüfe MDA gegen TEST, müsste 1 NEG oder 2 sein ??	07.12.2
	ENFER - Messung ohne Wiederholung und Laborbefund stimmen nicht überein	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1463	BSETERG	*	5	2	O;B	prüfe MDA gegen TEST, müsste 31 GR/NEG sein	07.12.2
	BIORAD - Messung mit Wiederholung (NEG) und Laborbefund stimmen nicht überein	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1464	BSETERG	*	5	2	O;B	prüfe MDA gegen TEST, müsste 31 GR/NEG sein ??	07.12.2
	ENFER - Messung mit Wiederholung (NEG) und Laborbefund stimmen nicht überein	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1465	BSETERG	*	5	2	O;B	prüfe MDA gegen TEST, müsste 33 GR/GR sein	07.12.2
	BIORAD - Messung mit Wiederholung (NOT NEG) und Laborbefund stimmen nicht überein	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1466	BSETERG	*	5	2	O;B	prüfe MDA gegen TEST, müsste 32 GR/POS oder 33 GR/GR sein	07.12.2
	ENFER - Messung mit Wiederholung (NOT NEG) und Laborbefund stimmen nicht überein	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1467	BSETERG	*	5	2	O;B	prüfe MDA gegen TEST, müsste 31 GR/NEG sein	04.01.2
	BIORAD - Messung mit Wiederholung (POS) und Laborbefund stimmen nicht überein	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1468	BSETERG	*         	5	2	O;B	prüfe MDA Eingang gegen PLA Messzeit	28.12.2
	ENFER - Messungzeitpunkt der 1.Platte und Eingang der Messdaten passen nicht 	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1469	BSETERG	*         	5	2	O;B	prüfe PLA Messzeit gegen 2.Platte	28.12.2
	ENFER - Messungzeitpunkt der 1.Platte und der 2.Platte passen nicht zusammen.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1470	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	BIORAD - Auf der Platte müssen genau 4 Negativ- und 2 Positiv-Kontrollen sein.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1471	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	BIORAD - Wellenlänge ist falsch, nur 450.0 für Messfilter und 620.0 für Referenzilter 	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1472	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B03	19.12.2
	BIORAD - die OD einer der beiden Positivkontrollen liegt unter einem Wert von 1,0.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1473	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B04	19.12.2
	BIORAD - die OD beider Positivkontrollen liegt unter einem Wert von 1,0.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1474	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B05	19.12.2
	BIORAD - die OD von 2 der 4 Neg.Kontr. liegt bei einem Wert von mindestens 0,150.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
Dienstag, 15. April 2003	Seite 2 von 3

	PlausiNr	Meldu	Feld	Art	Schwer	Medium	Prüfung	Einführun
	Fehlertext	Beschreibun
	1475	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B06	19.12.2
	BIORAD - die OD von 3 der 4 Neg.Kontr. liegt bei einem Wert von mindestens 0,150.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1476	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B07	19.12.2
	BIORAD - die OD von 4 der 4 Neg.Kontr. liegt bei einem Wert von mindestens 0,150.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1477	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B08	19.12.2
	BIORAD - die OD von 2 der 4 Neg.Kontr. mehr als 40% über dem Durchschn. der NK.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1478	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B09	19.12.2
	BIORAD - die OD von 3 der 4 Neg.Kontr. mehr als 40% über dem Durchschn. der NK.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1479	BSETERG	*	5	2	O;B	dürfte eigentlich nicht auftreten	19.12.2
	BIORAD - zuwenig verwertabere Negativkontrollen.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1480	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	BIORAD - gemeldeter Cut-Off abweichend von ermitteltem.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1481	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	BIORAD - negativer Messwert nicht als Messergebnis NEG geliefert.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1482	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	BIORAD - grenzwertiger Messwert nicht als Messergebnis GRE geliefert.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1483	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	BIORAD - positiver Messwert nicht als Messergebnis POS geliefert.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1484	BSETERG	*	5	2	O;B	analog Plattenfehler B10	25.02.2
	BIORAD - bei negativen Messwerten muss Platte invalid gesetzt werden.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1490	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	ENFER - Auf der Platte müssen genau 2 Negativ- 4 Blank- und 2 Positiv-Kontrollen sein.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1491	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	ENFER - Positivkontrolle kleiner Chargenwert.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1492	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	ENFER - Negativkontrolle ist nicht kleiner 3.0.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1493	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	ENFER - Median Blank ist nicht kleiner 4.0.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1494	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	ENFER - negativer Messwert nicht als Messergebnis NEG geliefert.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1495	BSETERG	*	5	2	O;B	19.12.2
	ENFER - positiver Messwert nicht als Messergebnis POS geliefert.	Post-Condition - teste nach Hauptteil Aposti
	1499	BSETERG	*	5	3	O;B	Systemprobleme, z.B. Resource unavailable	08.12.2
	Systemfehler beim Ermitteln oder Speichern der Aposti-Ergebnisse, ggf. Bereitschaft 
Dienstag, 15. April 2003	Seite 3 von 3